改修工事（リフォーム）申請について

みずきが丘住宅団地管理組合法人

専有部分のリフォームであっても、事前に理事会に申請し、許可を得なければなりません。施工の３週間以上前に「改修工事申請書」と「改修工事承諾書」を理事長宛に提出し、「改修工事許可書」を受け取ってから工事に入ります。

また工事完了後は３週間以内に「改修工事完了報告書」を提出すること。

所定の申請用紙は管理事務所にあります。また各戸配布の「みずきが丘住宅リフォームガイド」にも添付されています。

参考：管理規約　３．住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定

（規約類集改定第10版　P.40）

住宅リフォームガイド（2024年6月．発行予定）

１．施工にあたり事前に上下左右の住民から「改修工事承諾書」を得て、理事長に提出する。(原則として施工の３週間以前に提出)

２．「改修工事申請書」には施工資料（平面図、断面図、工程表、設備機器カタログ等）及び施工業者に関する資料（社名、住所、電話番号、担当者名等）を添付する。

３．禁止している工事

（１）共用部分を変更すること。

（２）建物の外観または構造を変更すること。

（３）塗料関係の物品等の一時的持ち込みを除き、爆発物、引火性のある物品または危険、不潔、悪臭のある物品の建物内への搬入。

（４）建物の保存に有害な行為、建物の管理または使用に関し居住者の共同利益に反する行為をすること。

（５）建築基準法や関連法案及び令に違反する工事を行うこと。

４．一般注意事項

（１）作業時間および作業可能日

① 作業時間は準備・片付け等の作業を含めて、平日午前９時～午後５時までとする。

② 作業可能日は、月～金曜日とし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の作業は禁止とする。ただし、土曜日は、音の出ない作業に限り原則認める。

③ 騒音や振動の発生しない準備・片付け等の作業については、作業時間帯の前後１時間に限り認める。

（２）リフォームに必要な図面等は管理事務所に備えているので、必要に応じて閲覧する。

（３）床・壁・天井・梁などのコンクリートの鉄筋に達する深さの穴あけは禁止とする。

（４）コンクリートのはつりや換気・配管スリーブなどのコア抜きは絶対禁止とする。これに反した場合は、法的措置をとることがある。

（５）電気設備機器の新設、取替工事等にあたっては、許容の容量を超えないよう留意する。

一戸あたりの契約容量：４０Ａまで

（６）給湯器の取替工事にあたっては、許容の容量を超えないよう留意する。

給湯器号数：１６号まで

（７）大型金庫等の重量物の設置や石張り工事等荷重の増加を伴う工事については、建物の床面耐荷重を超えないよう留意する。

（設計上の荷重を超えないこと）

（８）水廻りの位置は、その排水についてメンテナンス性を考慮するとともに排水不良とならないよう、配管の長さおよび排水勾配を無理のない計画となるよう留意する。

（９）バルコニー隔て板の周辺へのエアコン室外機の設置等は、避難路としての機能を妨げないよう留意する。

（10）工事中にコンクリート部分に著しいひび割れ等の損傷、異常（不陸※、中性化、鉄筋の腐食、漏水）またはその痕跡、ジャンカ※等を発見した場合は、理事会に報告する。

※ 不陸〔ふりく〕：不整、または平らでなく凹凸があること。

※ ジャンカ：打設されたコンクリートの一部に砂利などの粗骨材が多く集まってできた空隙の多い、構造物の不良部分のこと。「豆板（まめいた）」とも言われている。コンクリート構造物に発生する代表的な初期欠陥。

（11）工事着工前に家財等を処分する際は、団地のゴミ収集ルールに従うこと。特に、不燃ゴミ・粗大ゴミは回収日も限られ、大きな家財はゴミ置場の場所も占領することから、行政のゴミ収集ルールも確認のうえ、ルールを厳守すること。

（12）壁や天井の点検口を閉塞しないよう注意する。

５．その他注意事項

（１）団地管理組合法人では、年に一度(５月頃)、各戸の雑排水管の高圧洗浄を行っています。水回りのリフォームをされる場合は、次のような点に留意し、高圧洗浄作業が可能であることを施工業者に確認する。

① 台所の排水管は、高圧水に耐えられる材質のものを選択する。

（ジャバラ管は不適当）

② 食器洗い機を排水管につなぐ際は、水が逆流しない構造にする。

③ 洗濯機置き場排水管の回りには、清掃作業スペースを作る。

（２）台所用ディスポーザーは、当団地の排水管構造および排水処理システムでは使用できない。横浜市の要請もあり、設置禁止とする。

（３）二階以上の住居の床をフローリングに替える場合には、LL-45（⊿LL-4）と同等以上の遮音等級性能の商品とする。この条件は申請者から施工業者に必ず伝えること。

① 施工材料の遮音等級を確認できる資料を添付する。

② 施工後に違反が確認された場合は、申請者の責任で即時改修する。

（４）壁内のテレビアンテナ配線は共用部分であり、１階から各階経由して５階まで直列に接続されている。配線に問題が生じた場合、上下階全てに影響が出る。テレビ端子の交換・増設等、壁内テレビアンテナ配線を扱う場合、改修工事承諾書に工事箇所として明記すること。

またテレビ端子を取り外し、壁紙や備え付け家具等で塞ぐ工事は禁止する。

（増設部分は除く）

（５）一般生活に不快を与える騒音、振動作業は平日（月～金）の9時～17時を作業時間とする。（12時～13時は休憩。日曜、祝祭日は禁止。）

事情により上記時間以外の作業がやむを得ない場合は、申請者の責任で近隣住民の許可を得、管理事務所に連絡してからの作業とする。

（６）資機材の搬入車輛や作業員の通勤車両等の駐車場は、申請者が責任を持って、当団地の来客用駐車場を確保する。

（７）工事に当っては共用部分等を汚損又は破損し、又は他の居住者に迷惑をかけないように配慮するとともに万が一、事故等が発生した場合には申請者が責任を持って施工者に復旧・補償させる。

※ 以上、詳細については「みずきが丘住宅リフォームガイド」を参照のこと。

みずきが丘住宅団地管理組合法人・リフォーム申請書式－１　　　（団地管理組合法人提出用）

改　修　工　事　申　請　書

みずきが丘住宅団地管理組合法人理事長殿

（管理組合受付 No．）　　　　　　　　　 申請日 ２０　　年 　　月 　　日

住戸番号　　　　号棟　　　　  号室

（管理組合受付印）　　　　　　　　　　 申請者　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　－　　　－

非居住の組合員　　　　　住　所：

の連絡先　　　　　　　日中の連絡先：

表記住宅について、下記のとおり住宅の一部模様替え・修繕等を行いたく、必要書類を添付して申請します。

工事実施につきましては、「みずきが丘住宅団地管理組合法人規約」、及び「住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定」、並びに「みずきが丘住宅リフォームガイド」の記載事項を遵守し、工事において不都合が生じた場合は、自己の責任において対処し後日異議の申立てをいたしません。

１．工事遵守事項

１　建築基準法及び関係法令に適合するよう施工します。

２　従来建物及び施設の機能低下をきたしません。

３　その他、「みずきが丘住宅団地管理組合法人規約」、及び「住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定」、並びに「みずきが丘住宅リフォームガイド」を遵守し施工します。

２．工事内容等

| 施工場所 及び部位 | ※該当する工事部位の□にチェックを入れてください。 ＜リフォームガイド５【２】リフォーム工事確認リスト参照＞ 各室部位 □ 床 □ 壁 □ 天井 □ 建具（室内建具） 設備 □ 浴室設備 □ 洗面、洗濯設備 □ トイレ設備 □ システム キッチン □ 空調設備 □ 給湯設備 □ 電話、ＴＶ設備 （上記設備にはガス、上下水道、電気等の配線配管工事を含む） □ 造作家具 □ バルコニー・専用庭の設備、造作 □ その他（ ） |
| --- | --- |
| 工事内容 |  |
| 工事方法、 使用材料、 使用器具など |  |
| 添付資料 | ①施工場所（施工方法）が判る「平面図」「断面図」などの工事詳細図を添付して下さい。 ②５日以上にわたる工事に対しては「工程表」を添付して下さい。 ③その他、製品カタログなど使用部材が判る資料も随時添付して下さい。 ※本申請書に添付する資料の、該当欄にチェックを入れて下さい。 □ 平面図 □ 工事詳細説明図 □ 工程表 □ 住宅のリフォーム等のお知らせ □ その他、理事長が提出を指示するもの（後日提出可） （ ） |

３．工事予定日

年　　　月　　　日（　　）　～　　　　年　　　月　　　日（　　）

４．販売店および施工会社（名刺があれば一緒にご提出ください。）

（販売店および施工会社）※販売店と施工会社が異なる場合に記入 販売店名： 電話 － －

施工会社名： 電話 － － 住 所： 担当者：

（施工会社が加入している保険について）該当する資格にチェックを入れて下さい。 □ 建設工事に関する保険（対物保障） □ 賠償責任に関する保険（第三者保障） □ 「住宅瑕疵担保責任保険法人」に登録されている □ 上記のいずれにも未加入

５．工事内容チェックリスト

当団地管理組合法人発刊の「みずきが丘住宅リフォームガイド」を精読すると共に、以下の注意事項を確認の上、各項目の□欄へチェックマークを入れてから、次頁の誓約書に署名・捺印をして下さい。

□ 床・壁・天井・梁などのコンクリートの鉄筋に達する深さの穴あけは禁止とする。

□ コンクリートのはつりや換気・配管スリーブなどのコア抜きは絶対禁止とする。これに反した場合は、法的措置をとることがある。

□ 振動ドリルの使用など騒音を連続して発する場合は該当の階段室および隣接する階段室にお知らせを掲示する。

□ 床の工事については、遮音等級LL-45(⊿LL-4)上の遮音性能を確保する。(除く:１階住戸)

ａ．施工材料の遮音等級を確認できる資料を添付する。

ｂ．施工後に違反が確認された場合は、申請者の責任で即時改修する。

□ 給排水管の工事については、リフォームガイド ５【３】３～５の仕様基準を守る。

□ 浴室の工事については、リフォームガイド ５【３】６の仕様基準を守る。

□ 壁内テレビアンテナ配線は共用部分である。室内の壁面テレビ受信端子は、交換や撤去或いは、壁紙・据付け家具などで遮蔽しないこと。

□ リフォーム工事のための車両は事前に管理組合事務所に届出て、「駐車許可証」を得て、運転席の見える場所に掲示のうえ、指示された場所に駐車すること。

誓　約　書

みずきが丘住宅団地管理組合法人理事長殿

本申請書の申請者及び施工会社は、申請したリフォームに関し、工事内容と施工方法が、「みずきが丘住宅団地管理組合法人規約」上の禁止事項、及び「住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定」、並びに「みずきが丘住宅リフォームガイド」の記載内容と違約のないことを確認し、特に次の事項については注意の喚起と徹底を図ります。

１．申請者は、施工会社と十分打ち合わせのうえ作業の安全に注意し、近隣住戸などからクレーム等の発生がないよう配慮します。

２．申請者は、施工にあたり、施工会社が管理組合から関係する資料の提供を受ける場合に、管理組合の求めに応じて、施工会社と管理組合間で秘密保持契約を結ぶ必要性が発生することを理解し、施工会社にその旨を伝えています。

３．万が一上記の規約、協定、リフォームガイドの記載内容などに違反した場合は、直ちに自費をもって原状に回復します。

年　　　月　　　日

申請者　	号棟　　　号室　氏名　　　　　　　　　　　　 ㊞

年　　　月　　　日

施工会社

担当者　部署名

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

みずきが丘住宅団地管理組合法人・リフォーム申請書式－２　　　（団地管理組合法人提出用）

改　修　工　事　承　諾　書

２０　　年　　　月　　　日

号棟　　　　　号室

申請者　　　　　　　 ㊞

電話番号

この度、下記日程により住宅内の工事を行います。「みずきが丘住宅団地管理組合法人規約」、「住宅等の改造、模様替え及び修繕に関する協定」第５条に則り、下記工事の日程・時間等に関して御承諾をいただきたく、お願い致します。

記

１．工事箇所：

２．施工業者と現場責任者名：

(工事内容)：

騒音・振動作業の有無　　（ 有・無 ）

３．工事期間：　　　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日

４．工事時間：　　　　　時　　　　分　　～　　　　　時　　　　分

（原則として９時～17時、日曜・祝祭日は休みとする）

５．承 諾 者：上記の工事内容、工事期間、工事時間等について説明を受け、施工日程・時間等に関して承諾しました。

号棟　　　号室　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

号棟　　　号室　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

号棟　　　号室　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

号棟　　　号室　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

みずきが丘住宅団地管理組合法人・リフォーム申請書式－３　　　　　　　　（申請者返却用）

改　修　工　事　許　可　書

申請者

号棟　　　　号室　　　　　　　　　　　　 ２０　　 年　　　月　　　日

様　　　　　　　　　　　　 みずきが丘住宅団地管理組合法人

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　　　　　　　　　　  ㊞

２０　　 年　　月　　日付けの「改修工事申請書」に記載された工事につきまして、みずきが丘住宅団地管理組合法人理事会での審議結果を、以下の通り連絡いたします。

□ 承　認　　承認の条件　□ 無　・　□ 有（以下の通り）

承認の条件

★ 工事実施にあたり、次の事項を遵守して下さい。

＜遵守事項＞

・「みずきが丘住宅団地管理組合法人規約」、及び「住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定」、並びに「みずきが丘住宅リフォームガイド」の記載内容を遵守すること。

・本「改修工事申請書」の申請内容を遵守すること。

・その他、上記に「承認の条件」がある場合は、それらを遵守すること。

・「リフォームのお知らせ」をお住いの棟の全ての階段室の掲示板に掲示すること。

・工事完了後には速やかに「工事完了報告書」を理事長へ提出すること。

□ 不承認

不承認の理由

みずきが丘住宅団地管理組合法人・リフォーム申請書式－４　　　（団地管理組合法人提出用）

改　修　工　事　完　了　報　告　書

みずきが丘住宅団地管理組合法人理事長殿

（管理組合受付 No．）　　　　　　　　　 申請日 ２０　　年 　　月 　　日

住戸番号　　　　号棟　　　　  号室

（管理組合受付印）　　　　　　　　　　 申請者　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　－　　　－

非居住の組合員　　　　　住　所：

の連絡先　　　　　　　日中の連絡先：

以下のリフォーム工事が完了しましたので、報告します。

| 施工場所 及び部位 | ※該当する工事部位の□にチェックを入れてください。 ＜リフォームガイド５【２】リフォーム工事確認リスト参照＞ 各室部位 □ 床 □ 壁 □ 天井 □ 建具（室内建具） 設備 □ 浴室設備 □ 洗面、洗濯設備 □ トイレ設備 □ システム キッチン □ 空調設備 □ 給湯設備 □ 電話、ＴＶ設備 （上記設備にはガス、上下水道、電気等の配線配管工事を含む） □ 造作家具 □ バルコニー・専用庭の設備、造作 □ その他（ ） |
| --- | --- |
| 工事内容 |  |
| 工事方法、 使用材料、 使用器具など |  |
| 承認時の条件 | 承認の条件 □ 無 ・ □ 有 （有の場合はその内容をご記入ください。 |
| 工事完了日 | 年 月 日 |
| 添付書類、 工事写真 など |  |
| 販売店 および 施工会社 | （販売店と施工会社が異なる場合に記入） 販売店名： 電話 － － |
|  | 施工会社名： 電話 － － 住 所： 担当者： |
| 施工会社 の評価 | 今後のリフォーム希望者のために、施工会社の評価をお願いします。 □ またの機会があればお願いしたい。 □ またの機会はない。 |
|  | （コメント） |

※「工事内容」欄は、工事が申請通り行われた場合には、申請通りであることをご記入ください。

※ 添付書類は、次の書類を添付してください。

・申請時と変更があった場合、変更後の平面図、工事詳細説明図

・工事部位毎に、施工前・施工中・施工後の写真

・その他、承認時の条件が遵守されたことがわかる書類など

みずきが丘住宅団地管理組合法人・リフォーム申請書式－５　　　　　　　　（階段室掲示用）

住宅のリフォーム等のお知らせ（例）

| 1 | 号棟 号室 | 号棟 号室 | 掲示許可印 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工事内容 (主な内容) | ① |  |
|  |  | ② |  |
|  |  | ③ |  |
| 3 | 施工会社 |  |  |
| 4 | 責任者 |  |  |
| 5 | 連絡先 | (事務所) (現 場) |  |
| 6 | 工事期間 | 年 月 日( ) 〜 年 月 日( ) |  |
| 7 | 騒音が発生 する作業 | ① |  |
|  |  | ② |  |
|  |  | ③ |  |
| 8 | 騒音が発生 する作業 時間 | ① 月 日( ) 時 〜 時頃まで |  |
|  |  | ② 月 日( ) 時 〜 時頃まで |  |
|  |  | ③ 月 日( ) 時 〜 時頃まで |  |